乐昌市廊田镇中心学校校园高清监控系统设备采购项目

询价通知书

采购项目编号：LCTJ2020006XJ

项目内部编号：LCTJ2020006XJ

采购人：乐昌市廊田镇中心学校

采购代理机构：乐昌市淘金招标代理有限公司

2020年1月10日

目  录

询价公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 用户需求书

第四章 评审方法

第五章 政府采购合同条款及格式

# 询价公告

乐昌市淘金招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受乐昌市廊田镇中心学校（以下简称“采购人”）的委托，对乐昌市廊田镇中心学校校园高清监控系统设备采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 采购项目编号：LCTJ2020006XJ

二、采购项目名称：乐昌市廊田镇中心学校校园高清监控系统设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：345,497.00元

四、采购数量：一项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1、采购项目内容及需求

（1）采购项目内容及需求详见询价通知书

（2）项目内部编号：LCTJ2020006XJ（项目内部编号为采购代理机构存档识别号）

（3）须要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》

《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（4）质疑联系方式

1）联系部门：招标部

2）联系电话：0751-5558628

3）地址：乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺

2、询价通知书购买注意事项

（1）本项目询价通知书获取方式：现场报名。（备注：已办理报名并成功购买询价通知书的供应商，不代表通过资格性审查。）

（2）现场报名：供应商须凭以下材料并加盖单位公章购买询价通知书：

①提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证或五证合一证明等证明文件（复印件加盖公章）；

②提交法定代表人/负责人资格证明书原件及法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章（若法定代表人/负责人委托报名的，应同时出具法定代表人/负责人授权委托书原件及被委托人身份证正反面复印件）。

注：法定代表人证明书、法定代表人授权书格式可参照本询价通知书的第六部分 响应文件格式：4.资格证明文件。

六、供应商资格。

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

(1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人（营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明）。

(2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告或询价截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告（财务状况报告指：资产负债表、损益表）或供应商基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）。

(3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供询价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭据（相关凭据指：专用收据或缴纳清单）。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）。

(4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函》）。

(5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》）。

(6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于询价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料））。

2.供应商已登记报名并获取本项目询价通知书；

3.本项目不接受联合体参与询价。

七、符合资格的供应商应当在2020年1月10日起至2020年1月14日期间（上午09:00至12:00，下午14：30至17:30法定节假日除外，不少于3个工作日）到（乐昌市淘金招标代理有限公司）（详细地址：乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺）购买询价通知书，询价通知书每套售价200元（人民币），售后不退。

八、询价截止时间：2020年1月19日10时00分

九、提交响应文件地点：（详细地址）乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺

十、询价时间：2020年1月19日10时00分

十一、询价地点：（详细地址）乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺

十二、本公告期限（3个工作日）自2020年1月10日起至2020年1月14日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：黎女士     联系电话：0751-5558628

采购项目联系人（采购人）：林女士       联系电话：0751-5631090

（二）采购代理机构：乐昌市淘金招标代理有限公司

地址：乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺

联系人：李小姐                          联系电话：0751-5558628

传真：0751-5558628                      邮编：512200

（三）采购人：乐昌市廊田镇中心学校

地址：乐昌市廊田镇东乡路98号

联系人：林女士                          联系电话：0751-5631090

传真：0751-5631090                      邮编：512200

附件：1、委托协议

2、询价通知书

发布人：乐昌市淘金招标代理有限公司

发布时间：2020年1月10日

# 第一章 供应商须知

## 一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：乐昌市廊田镇中心学校 地 址：乐昌市廊田镇东乡路98号 联系人：林女士 电 话：0751-5631090 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：乐昌市淘金招标代理有限公司 地 址：乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺 联系人：李小姐 电 话：0751-5558628 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | £是 ■否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | £是 ■否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购节能产品 | £是，详见第三章 用户需求书 ■否 |
| 1.4 | 联合体形式 | 是否允许联合体参加采购活动：£是 ■否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：￥345,497.00元 最高限价：￥345,497.00元 |
| 4 | 计量单位 | ■中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、询价前答疑会 | ■不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，询价通知书提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 详见第三章 用户需求书 |
| 11.3 | 样品或演示 | ■不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 : （北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） - 样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。 ■不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求：（内容、设备等要求） |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | ■所有响应均按 人民币 货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 询价保证金 | 1.询价保证金金额：￥6,000.00 2.询价保证金缴纳时间：同递交响应文件截止时间 3.询价保证金缴纳方式：□保函 □支票 ■电汇 □其他： 保证金收款人银行信息： 开 户 名：乐昌市淘金招标代理有限公司 开 户 行：中国农业银行股份有限公司乐昌侨成支行 账 号：4472 0401 0400 04292 4.询价保证金退还方式：原路返还 5.询价保证金退还咨询电话：0751-5558628 |
| 15.1 | 响应有效期 | 60 日历日 |
| 16.1 | 响应文件份数 | 正本 1 份,副本 3 份，唱标信封 1 份，电子文档 1 份，响应文件电子文档 1 份（电子文档以U盘或光盘方式放入唱标信封一起提交）。 |
| 18.1 | 递交响应文件截止时间、地点： | 详见询价公告，以询价公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 询价会议时间、地点： | 详见询价公告，以询价公告规定时间、地点为准。 |
| 21.2 | 询价小组组成 | 询价小组由采购人代表 1 人，评审专家 2 人组成，共 3 人。 |
| 24.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 29.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3 |
| 31 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量：1 ■采购人委托询价小组直接确认成交供应商 £采购人确认成交供应商 |
| 35.1 | 履约保证金 | ■本项目不收取履约保证金 £本项目收取履约保证金 履约保证金金额、递交时间、履约保证金递交方式、及履约保证金退还时间及规定按第三章 用户需求书执行 |
| 36 | 代理服务费 | £本项目不收取采购代理服务费 ■本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 成交供应商 向采购代理机构予以支付。支付标准、支付形式、支付时间详见《代理服务缴费通知书》。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：乐昌市淘金招标代理有限公司 联系电话：0751-5558628 地址：乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：询价公告、采购文件、采购过程、成交结果） |

3注：表格中“R”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2款。

1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。

1.3.4 符合供应商须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5 若供应商须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），供应商应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。

若供应商须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如供应商响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.6 若供应商须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.7若供应商须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所报产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应文件将被认定为无效响应。

1.4 如供应商须知表1.4款中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8款。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其响应文件将被认定为无效响应。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为无效响应。

1.7 供应商在询价采购过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1  本项目的采购人已获得足以支付本次采购活动后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2款。

2.3供应商人报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与询价响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.计量单位

除供应商须知表4款中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.询价费用

不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加本次采购活动有关的费用。

6.现场考察、询价前答疑会

6.1供应商须知表6.1款规定组织现场考察或询价前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织供应商现场考察或询价前答疑会，或者在领取询价通知书期限截止后以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。

6.2由于未参加现场踏勘或询价前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加询价前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 询价通知书

8.询价通知书构成

8.1询价通知书共五章，内容如下:

询价公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 用户需求书

第四章 评审方法

第五章 政府采购合同条款及格式

8.2供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照询价通知书要求提交资料，或者响应文件没有对询价通知书做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。
9.询价通知书的澄清与修改
9.1 采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取询价通知书的供应商；不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件的截止之日。

9.2澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，对所有询价通知书的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 响应文件的编制

10. 响应范围
10.1 项目有分包的，供应商可对询价通知书其中某一个分包或几个分包进行响应。
10.2 供应商应当对所响应分包询价通知书中“用户需求书”所列的所有货物内容进行响应，如仅响应分包中某一包的部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。
10.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知表10.3款中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评审方法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4 无论询价通知书第三章 用户需求书中是否要求，供应商所响应货物均应符合国家强制性标准。
11.响应文件构成
11.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体内容及格式见第二章 响应文件内容及格式。

11.2 供应商应按询价通知书提供的格式编写响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。询价通知书提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见供应商须知表11.3款。

12.响应报价
12.1 所有响应均按供应商须知表12.1款中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2响应价格应为响应货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3 供应商应按询价通知书要求在相关表格中标明响应货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4 供应商所报的各分项响应单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。
12.5 每种货物只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6 除非询价通知书另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

13.询价保证金
13.1  供应商应提交供应商须知表13.1款中规定的询价保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2 询价保证金缴纳人、询价通知书领取人、询价登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按询价通知书规定交纳询价保证金。
13.3  供应商存在下列情形的，询价保证金不予退还:

(1)在响应有效期内，供应商撤销响应文件的;

(2)成交后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

(3)成交后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

(4)成交后不按本须知第36条的规定缴纳代理服务费的;

(5)存在其他违法违规行为的。

13.4 联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价保证金。以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5 询价保证金的退还
13.5.1 成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理询价保证金退还手续。
13.5.2 未成交供应商的询价保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还询价保证金手续。

13.5.3 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理询价保证金退还手续。

13.5.4 政府采购担保函不予退回。

13.6 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

14. 证明响应标的的合格性和符合询价通知书规定的技术文件
14.1 供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。
14.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

14.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；
14.2.2 货物从采购人开始使用至询价通知书规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

14.2.3 对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.响应有效期

15.1 响应文件应在供应商须知表15.1款中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关询价保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其询价保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.响应文件的签署及规定

16.1 供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按询价通知书规定在响应文件上签字、加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其响应文件将被认定为无效响应。

16.4 响应文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

## 五 响应文件的递交

17.响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称和“在（询价会议时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

17.3 如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

18.递交响应文件截止时间及地点

18.1 供应商应在供应商须知表18.1中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19. 响应文件的接收、修改与撤回

19.1 在递交响应文件截止时间后送达的响应文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2 递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达规定地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

19.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.4 采购人和采购代理机构对所接收并进行询价的响应文件概不退回。

## 六 询价及评审

20.询价会议

20.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1款中规定的时间和地点召开询价会议，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足 3 家的，不得不继续进行询价。

20.2 由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

20.3 供应商代表对询价会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.组建询价小组

21.1按照《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定依法组建询价小组，负责本项目评审工作。

21.2 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，询价小组应该由5人以上单数组成。本项目询价小组组成详见供应商须知表21.2款。

22. 资格审查

22.1 询价小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进行下一阶段评审，其响应将被认定为响应无效。通过资格审查的供应商不足3家的，不得进行符合性审查。

22.2 采购人或采购代理机构将在开标前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为响应无效。

22.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应将被认定为响应无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为审查依据。

23.符合性审查

23.1符合性检查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

24.样品及演示

24.1供应商须知表11.3款中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1款中样品或演示的评审方法以及评审标准进行评审。

24.2采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按询价通知书规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3款。

25.响应文件的澄清

25.1询价小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1　供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人（非法人组织负责人）或其授权代表签字或加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字。

25.1.2 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应响应报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应响应报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应响应报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评审办法规定执行。

26.响应文件无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

询价小组决定响应文件的响应性只根据询价通知书要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1） 未按询价通知书的规定提交询价保证金的；

（2） 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

（3） 供应商的报价超过了询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（5） 不符合法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

（6） 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 属于法律、法规和询价通知书规定的其他响应文件无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的响应文件，询价小组将根据供应商须知表27.1款规定的最低评标价法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

最低评标价法，是指质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且响应报价最低的为成交候选供应商的评审办法。

27.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其响应报价扣除 6-10%后参与评审。具体办法详见询价通知书第四章 评审方法。

27.3 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见询价通知书第四章 评标方法。

27.4依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对其报价扣除后参与评审。对具体办法详见询价通知书第四章 评审方法。

28.终止询价

出现下列情形之一，采购人或者采购代理机构 应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（或最高限价）的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.成交候选供应商的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，询价结束后，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商。

29.2 询价小组将按供应商须知表29.2款中规定数量推荐成交候选供应商。

29.3 因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由询价小组集体研究处理。

30.保密原则

30.1 评审将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定成交

31.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表31款。

32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

33.成交通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将结果通知所有参加询价的未成交的供应商。

33.2 成交通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

34.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交候选供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

34.3 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交候选供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.履约保证金

35.1 成交供应商应按照供应商须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交供应商的询价保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

36.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及本项目询价通知书的要求进行验收。

# 第二章 响应文件内容及格式

# 响应文件格式详见附件《询价采购响应文件格式范本v2020》

# 第三章 用户需求书

编制说明：

《用户需求书》中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。供应商可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于《用户需求书》的要求。

《用户需求书》中凡标注有“★”的地方为实质性响应条款，作为无效响应条款，请供应商注意，必须实质性点对点响应；否则将导致无效响应。

《用户需求书》中凡标注有“▲”的地方为重要条款，但不作为无效响应条款，请供应商注意，必须实质性点对点响应；否则将严重影响技术评审。

《用户需求书》中凡标注有“◆”的地方为核心货物或服务，请供应商注意。

- 采购项目技术规格、参数及要求

（一）采购项目需求一览表：

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 主要技术规格 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园高清监控系统设备采购项目 | 1项 | 详见（二）采购项目清单及技术参数要求： | 345,497.00 |

注：1.供应商报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

3.供应商报价应为人民币含税全包价，包括货物、服务、人员费用、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

- 采购项目清单及技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教学楼64个监控点 |  |  |  |  |
| 1 | ◆高清监控主机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入256Mbps，储存256Mbps，转发256Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 | 台 | 2 | 8盘位监控主机，保障录像时间不低于30天 |
| 2 | 高清红外摄像机 | 采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离60米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测 支持最大128G Micro SD卡，1路MIC 支持报警3进2出，音频1进1出 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 64 | H265编码格式400万像素星光级POE摄像机 |
| 3 | 监控硬盘 | 监控专用硬盘，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节，6TB容量 | 个 | 16 |  |
| 4 | 工业级液晶监视器 | 工业级55寸4K 模式 16:9；最大分辨率：3840×2160；亮度：450cd/㎡；对比度：4000:1；视角178°；电脑接口：VGA×1进 高清接口：DVI×1进、HDMI×1进、DP×1进、AC220V供电;安装方式:嵌入式、;壁挂式、吊装式、桌面支架方式;多媒体:支持;单机重量:≤35kg;外壳材质:钣金;超薄迷你遥控器;；外壳材质：钣金边框；超薄迷你遥控器。（含壁装支架） | 台 | 2 | 监控室安装 |
| 5 | 监控专用电源线 | RVV3*1.0国标无氧铜电源线 | 米 | 600 |  |
| 6 | 超五类国标网线 | 超五类国标无氧铜网线 | 米 | 3500 |  |
| 7 | POE交换机 | 标准8+2全千兆POE交换机，单个端口≤30W整机功率≤120W DC 52V 2.3A | 个 | 10 |  |
| 8 | 交换机 | 8口千兆铁盒 工作温度 0℃～45℃ 工作湿度 10%－90% MAC地址容量 8K 包交换容量 16G 包转发率 1488000pps | 台 | 2 |  |
| 9 | 核心交换机 | 16口千兆铁盒 工作温度 0℃～45℃ 工作湿度 10%－90% MAC地址容量 8K 包交换容量 32Gbps 包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps | 台 | 1 |  |
| 10 | 塑料防水盒 | PVC防水盒。产品规格：110*100*45mm | 个 | 64 |  |
| 11 | 摄像机支架 | 铝合金鸭嘴型支架。材质：铝合金；高度：180MM 底盘直径88MM | 个 | 64 |  |
| 12 | 装备箱 | CCTV室外防水箱，产品规格：280*190*100mm | 个 | 15 |  |
| 13 | 壁挂机柜 | 6U豪华挂墙柜 | 个 | 2 |  |
| 14 | 机柜 | 1.2米豪华型落地机柜 | 个 | 1 | 监控室安装 |
| 15 | 机房防雷模块 | 工作电压:220V-380V 标称20KA,最大放电电流40K | 个 | 1 |  |
| 16 | 网络防雷器 | 24口千兆专用网络防雷器（监控机房用）适用于24路集中计算机网络信号、网络摄像机、网络交换机、数据通讯等设备为一体的监控系统过电压精确防护，使其免受感应过电压、操作过电压和静电放电等所造成的损坏. | 个 | 1 |  |
| 17 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 盒 | 2 |  |
| 18 | 五金配件及辅材 | 线管线槽、插板插座、各类螺钉、黄腊管、波纹管、胶布、扎带、胶粒、防雷排插等辅材 | 批 | 1 |  |
| 19 | 监控室隔断层 | 原广播室中间隔断一分为二，隔断尺寸为3.8米*3.3米，材质为钢化玻璃。 | 平米 | 12.54 |  |
| 20 | 监控室地板 | # 全钢防静电地板HPL机房抗静电高架空活动地板弱电网络地板600*600 | 平米 | 10 |  |
| 21 | 安装调试费 |  | 批 | 1 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 二 | 操场、实验楼32个监控点 |  |  |  |  |
| 1 | 高清监控主机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入256Mbps，储存256Mbps，转发256Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 | 台 | 1 | 8盘位监控主机，保障录像时间不低于30天 |
| 2 | 高清红外球机自动跟踪型 | 30倍光学变倍，支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持第三方管理平台接入 支持三码流技术 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 | 台 | 2 | 枪球联动，自动追踪可疑目标。 |
| 3 | 高清红外摄像机 | 采用高性能二百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米/80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持电压检测,区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警 支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡 支持DC12V/POE供电方式，支持DC12电源返送，最大电流160mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 8 |  |
| 4 | 高清红外摄像机 | 采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离60米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测 支持最大128G Micro SD卡，1路MIC 支持报警3进2出，音频1进1出 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 22 | H265编码格式400万像素星光级POE摄像机 |
| 5 | 监控硬盘 | 监控专用硬盘，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节，6TB容量 | 个 | 8 |  |
| 6 | 工业级液晶监视器 | 工业级55寸4K液晶监视器 模式 16:9；最大分辨率：3840×2160；亮度：450cd/㎡；对比度：4000:1；视角178°；电脑接口：VGA×1进 高清接口：DVI×1进、HDMI×1进、DP×1进、AC220V供电;安装方式:嵌入式、;壁挂式、吊装式、桌面支架方式;多媒体:支持;单机重量:≤35kg;外壳材质:钣金;超薄迷你遥控器;；外壳材质：钣金边框；超薄迷你遥控器。（含壁装支架） | 台 | 1 | 监控室安装 |
| 7 | 监控专用电源线 | RVV3*1.0国标无氧铜电源线 | 米 | 300 |  |
| 8 | 超五类国标网线 | 超五类国标无氧铜网线 | 米 | 1800 |  |
| 9 | POE交换机 | 标准8+2全千兆POE交换机，单个端口≤30W整机功率≤120W DC 52V 2.3A | 个 | 5 |  |
| 10 | 交换机 | 8口千兆铁盒 工作温度 0℃～45℃ 工作湿度 10%－90% MAC地址容量 8K 包交换容量 16G 包转发率 1488000pps | 台 | 1 |  |
| 11 | 核心交换机 | 16口千兆铁盒 工作温度 0℃～45℃ 工作湿度 10%－90% MAC地址容量 8K 包交换容量 32Gbps 包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps | 台 | 1 |  |
| 12 | 光纤 | 室外中心管束铠装8芯单模光纤线缆 | 米 | 1500 |  |
| 13 | 光纤跳线 | FC-FC 3米光纤跳线 | 根 | 8 |  |
| 14 | 光纤收发器 | 1路，单模单纤，千兆RJ45接口，工业导轨安装，发送端 | 台 | 1 |  |
| 15 | 光纤收发器 | 1路，单模单纤，千兆RJ45接口，工业导轨安装，接收端 | 台 | 1 |  |
| 16 | 塑料防水盒 | PVC防水盒。产品规格：110*100*45mm | 个 | 32 |  |
| 17 | 摄像机支架 | 铝合金鸭嘴型支架。材质：铝合金；高度：180MM 底盘直径88MM | 个 | 30 |  |
| 18 | 装备箱 | 室外防水箱，产品规格：280*190*100mm | 个 | 8 |  |
| 19 | 壁挂机柜 | 6U豪华挂墙柜 | 个 | 1 |  |
| 20 | POE摄像机防雷器 | 适用于百兆.千兆POE交换机、摄像机、IPC供电器,RJ45接口,数据保护：1.2.3.6.4.5.7.8线;DC48V电源线路保护；（1/2脚48V+）（4/5脚48V+）（3/6脚48V-） (7/8脚48V-） | 个 | 30 |  |
| 21 | 监控立杆 | 4米监控立杆，白色（包含防雷设备2套，含地笼1个、横臂2个，支架配件2套） | 套 | 4 |  |
| 22 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 盒 | 1 |  |
| 23 | 五金配件及辅材 | 线管线槽、插板插座、各类螺钉、黄腊管、波纹管、胶布、扎带、胶粒、防雷排插等辅材 | 批 | 1 |  |
| 24 | 安装调试费 |  | 批 | 1 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 三 | 主机迁移及饭堂监视 |  |  |  |  |
| 1 | 高清监控主机（工程机） | 1.5U机箱：支持80M/160M/200M网络接入带宽 支持最大600M像素接入 支持HDMI/VGA高清输出 支持4SATA 支持2个1000M网口，/P支持1个1000M网口 支持2个USB 2.0，1个USB 3.0，支持8/16/16路同步回放 | 台 | 1 |  |
| 2 | 工业级液晶监视器 | 工业级55寸4K液晶监视器 模式 16:9；最大分辨率：3840×2160；亮度：450cd/㎡；对比度：4000:1；视角178°；电脑接口：VGA×1进 高清接口：DVI×1进、HDMI×1进、DP×1进、AC220V供电;安装方式:嵌入式、;壁挂式、吊装式、桌面支架方式;多媒体:支持;单机重量:≤35kg;外壳材质:钣金;超薄迷你遥控器;；外壳材质：钣金边框；超薄迷你遥控器。（含壁装支架） | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控专用电源线 | RVV3*1.0国标无氧铜电源线 | 米 | 50 |  |
| 4 | 超五类国标网线 | 超五类国标无氧铜网线 | 米 | 50 |  |
| 5 | 交换机 | 8口千兆铁盒 工作温度 0℃～45℃ 工作湿度 10%－90% MAC地址容量 8K 包交换容量 16G 包转发率 1488000pps | 台 | 1 |  |
| 6 | 壁挂机柜 | 6U豪华挂墙柜 | 个 | 1 |  |
| 7 | 光纤 | 室外中心管束铠装8芯单模光纤线缆 | 米 | 1200 |  |
| 8 | 光纤跳线 | FC-FC 3米光纤跳线 | 根 | 8 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 1路，单模单纤，千兆RJ45接口，工业导轨安装，发送端 | 台 | 1 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1路，单模单纤，千兆RJ45接口，工业导轨安装，接收端 | 台 | 1 |  |
| 11 | 五金配件及辅材 | 线管线槽、插板插座、各类螺钉、黄腊管、波纹管、胶布、扎带、胶粒、防雷排插等辅材 | 批 | 1 |  |
| 12 | 监控室防雷 | 工作电压:220V-380V标称20KA,最大放电电流40KA按规范做好防雷、并出具防雷合格检测报告 | 项 | 1 |  |
| 13 | 安装调试费 |  | 批 | 1 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

二、采购项目商务要求

（一）供货要求：

货物为本采购前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品应提供详细的技术资料，应有产品（材质）合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。

（二）报价要求：

所报产品价格应为含税全包价，包括供应商设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（三）完工期：

签订合同后项目全部内容在 60 日历日内完成交货、安装、测试、验收（用户方造成延误除外）。

（四）交货地点：采购人指定地点。

（五）售后要求：

1.所供设备及软件要求提供1年全免费保修保用服务,如原厂家有更长保修限以厂家提供的为准。

2.保修期内成交供应商必须在收到采购人通知后1小时内技术支持响应，如有需要上门服务的4小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由成交供应商按原型号或升级型号进行更换。因此为获得快速和可靠的保障服务。

3.自验收合格日计算，供应商负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。

4.所有产品保修服务方式均为供应商上门保修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（六）验收要求：

交付验收标准依次序对照适用标准为：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合采购文件和成交供应商投标文件的要求；

3.货物来源国官方标准；

4.货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或提出索赔要求。

5.项目完工后，由成交供应商提出验收申请，15天内由采购人组织人员共同对项目进行验收，并签署验收报告。

（七）付款方式：

项目由采购人按下列程序付款：

1.成交供应商将设备安装调试完成后，提交全部报告材料，经采购人验收合格后一次性付清合同款。

2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，供应商不能以此为由拒绝提供服务。

# 第四章 评审方法

一、评审方法

最低评标价法。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

询价小组应当遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，询价小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1、确认询价通知书

采购文件内容违反国家有关强制性规定的，询价小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

3.符合性检查

3.1详见供应商须知23款。符合性审查表详见本章附件2。

3.2样品及演示

供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。

4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌供应商不足3家的，按照供应商须知28条第（3）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所报产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐成交候选供应商的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

5、比较及评价

5.1询价小组对通过资格性审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

5.2对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

5.3询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后     小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及响应报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（响应产品非供应商生产制造的须提供）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例如下：

（1）非联合体参加谈判

小型和微型企业相关产品响应报价的  8%  。

（2）联合体参加谈判

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体参加谈判协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体参加谈判协议合同总金额30%以上的，响应报价扣除  2% 。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予 8%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）响应文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 响应文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。对清单中所报产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  3%  。

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.4对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的  3%  。

7、响应无效

详见供应商须知26条。

8、推荐成交候选供应商的原则

详见第一章供应商须知第29条，报价相同的处理办法如下：

扣除后的报价相同时，按报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由询价小组集体研究处理。

三、确定成交供应商

询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托询价小组按照第一章 供应商须知表31条中规定的方式确定成交供应商。

## 附件1                   资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | ①营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 ②组织机构代码证（复印件，三证合一的不需提供） ③税务登记证（复印件，三证合一的不需提供） ④法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 ⑤法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加虚假的须提供） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供上一年度的财务状况报告或询价截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告（财务状况报告指：资产负债表、损益表）或供应商基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 按《响应文件格式范本》规定的格式出具《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函》 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供询价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭据（相关凭据指：专用收据或缴纳清单）。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 按《响应文件格式范本》规定的格式出具《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 注：以采购代理机构于询价截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。 |
| 7 | 关于联合体投标的规定 | ①不接受联合体参与询价时审查供应商是否组成联合体参与询价； ②接受联合体参与询价时，组成联合体的供应商必须提供联合体全体成员共同签订的《联合体协议书》。 |
| 8 | 其它资格证明文件 | 按《询价通知书》询价公告中供应商资格中其他资格证明文件的要求提供证明文件。 |
|  | 结论 |  |

注：1、此表内容应当与《询价通知书》询价公告中供应商资格的内容一致，如有不一致，应当以《询价通知书》询价公告中供应商资格的内容为准。

2、接受联合体参与询价时，组成联合体的各方均需提供上述资格证明文件。

## 附件2                  符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署、盖章 | 按照《询价通知书》中的《响应文件格式范本》编制响应文件，并按规定要求签署、盖章 |
| 2 | 询价保证金 | 按《询价通知书》的规定提交询价保证金 |
| 3 | 响应报价 | ①响应供应商的报价超过了询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的； ②按《响应文件格式范本》出具《报价一览表》和《分项报价表》或《服务明细价格表》，货物类采购《分项报价表》中品牌、型号、产地（判断是否属于进口产品）缺漏将导致无效响应； ③响应文件报价出现前后不一致的，按供应商须知25.2修正，修正后的报价经响应供应商确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其响应将被认定为无效响应。 ④符合供应商须知25.3所述情形：询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商在不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评审方法规定执行。 |
| 4 | ★实质性响应条款 | 《响应文件》满足《询价通知书》中实质性响应条款（即标注★号条款） |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合询价通知书中关于响应文件有效期的要求 |
| 6 | 未出现串通投标情形 | 未出现法律、法规所列的视为串通投标情形。 |
| 7 | 其他无效响应情形 | ①响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； ②属于法律、法规和询价通知书规定的其他无效响应情形； |
|  | 结论 |  |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价通知书和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

- 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

- 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、询价通知书、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：